

**АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.10.2020 № 618-п г. Кодинск

Об утверждении перечня объектов водоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

 В соответствии со ст. 4 Федерального Закона от 21.07.2015 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 17, 18, 30.3, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень объектов водоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, согласно приложению к постановлению.

2. Управлению имущественных отношений администрации Кежемского района разместить перечень объектов водоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу: [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)**, а также** на официальном сайте муниципального образования Кежемский район Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий полномочия

Главы района О.И. Зиновьев

Приложение к постановлению

Администрации Кежемского района

от 16.10.2020 № 618-п

Перечень объектов водоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес объекта** | **Общая площадь (м2), протяженность, (м) , глубина (м)**  | **Технические характеристики** | **Год ввода** | **Срок эксплуатации (лет)** | **Техническое состояние** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция на скважине № 1 | Красноярский край, Кежемский район, д. Тагара, ул. Новая до КП-1, по ул. Красноярская до КП-2 и водонапорной башни. | Площадь:17,7 м2Глубина скважины 46,6 мМатериал стен: кирпич | Состояние:Действующая;Назначение: нежилое, Кадастровый номер: 24:20:00000002424 | 2014 | 6 | Хорошее |
| 2 | Насосная станция на скважине № 2 | Красноярский край, Кежемский район, д. Тагара, ул. Новая до КП-1, по ул. Красноярская до КП-2 и водонапорной башни. | Площадь:17,9 м2Глубина скважины 48,8 мМатериал стен: кирпич | Состояние:Действующая;Назначение: нежилое, Кадастровый номер: 24:20:00000002424 | 2014 | 6 | Хорошее |
| 3 | Станция обеззараживания | Красноярский край, Кежемский район, д. Тагара, ул. Новая до КП-1, по ул. Красноярская до КП-2 и водонапорной башни. | Площадь:93,6 м2Материал стен: кирпич | Состояние:Действующая;Назначение: нежилое, Кадастровый номер: 24:20:00000002424 | 2014  | 6 | Хорошее |
| 4 | Водонапорная башня | Красноярский край, Кежемский район, д. Тагара, ул. Новая до КП-1, по ул. Красноярская до КП-2 и водонапорной башни. | Объем:100 м3Высота башни: 19 мПлощадь: 11,2 м2 | Состояние:Действующая;Назначение: нежилое, Кадастровый номер: 24:20:00000002424 | 2014 | 6 | Хорошее |
| 5 | Водовод | Красноярский край, Кежемский район, д. Тагара, ул. Новая до КП-1, по ул. Красноярская до КП-2 и водонапорной башни. | Диаметр 89 ммПротяженность 112,2 мМатериал: сталь | Состояние:Действующая;Назначение: нежилое, Кадастровый номер: 24:20:00000002424 | 2014 | 6 | Хорошее |
| 6 |   |  | Диаметр 2d140 ммПротяженность 498,2 мМатериал: полиэтилен | Состояние:Действующая;Назначение: нежилое, Кадастровый номер: 24:20:00000002424 | 2014 | 6 | Хорошее |
| 7 |   |  | Диаметр 110 ммПротяженность 470,4 мМатериал: полиэтилен | Состояние:Действующая;Назначение: нежилое, Кадастровый номер: 24:20:00000002424 | 2014 | 6 | Хорошее |
| 8 |   |  | Диаметр 2d159 ммПротяженность 65,5 мМатериал: сталь | Состояние:Действующая;Назначение: нежилое, Кадастровый номер: 24:20:00000002424 | 2014 | 6 | Хорошее |
| 9 | Ограждение I пояса ЗСО | Красноярский край, Кежемский район, д. Тагара, ул. Новая до КП-1, по ул. Красноярская до КП-2 и водонапорной башни. | Протяженность 454,6 мМатериал: колючая проволока на кронштейнах | Состояние:Действующая;Назначение: нежилое, Кадастровый номер: 24:20:00000002424 | 2014 | 6 | Хорошее |
| 10 | Зона санитарной охраны | Красноярский край, Кежемский район, д. Тагара, ул. Новая до КП-1, по ул. Красноярская до КП-2 и водонапорной башни. | Площадь 11817,4 м2 | Состояние:Действующая;Назначение: нежилое, Кадастровый номер: 24:20:00000002424 | 2014 | 6 | Хорошее |
|   | **ИТОГО протяженность, м:** |  | **1146,3** |  |   |  |  |
| 1 | Магистральные сети водоснабжения | Красноярский край, Кежемский район, д. Тагара от КП 1 расположенной по улице Красноярская, проходящей по улице Строителей, улице Садовой, улице Киевской до КП2, расположенной на улице Красноярская.  | Диаметр 110 ммПротяженность: 1865мМатериал:полиэтилен | Состояние:Действующая;Назначение: нежилое, Кадастровый номер: 24:20:00000002411 | 2013 | 7 | Хорошее |
|   | **ИТОГО протяженность, м:** |   | **1865** |  |  |  |  |