**Пожарная безопасность в осенне-зимний период**

По состоянию на 24.12.2021 на территории Кежемского района произошло 47 пожаров, из них 22 пожара в зданиях жилого назначения (11 пожаров в многоквартирных домах, 7 пожаров в индивидуальных жилых домах, 4 пожара в дачных (садовых) домиках). Пожары возникали по причине нарушения правил использования печного отопления – 4 пожара, по причине короткого замыкания электропроводки – 13 пожаров, по причине неосторожного обращения с огнем – 21 пожар, по другим причинам – 9 пожаров.

С наступлением холодов и началом отопительного сезона, как правило, возрастает количество пожаров из-за неисправности или нарушения правил эксплуатации электронагревательных приборов и печного отопления.

Применение для обогрева помещений электронагревательных приборов, в том числе кустарного производства, часто приводит к перегрузке электросетей и сильному разогреву контактирующих поверхностей с последующим воспламенением изоляции проводов.

Если вы используете электрообогреватель, то следует знать и выполнять правила его установки и эксплуатации:

* электрообогреватели можно использовать только заводского исполнения;
* электрообогреватели нельзя накрывать горючими материалами, сушить на них или над ними белье, располагать их в непосредственной близости от горючих веществ и материалов;
* за включенными приборами должен быть постоянный контроль, уходя из дома их нужно выключать;
* необходимо помнить о том, что электрообогреватели являются энергоемкими потребителями и оказывают большую нагрузку на электросеть дома. Если появился запах горелой изоляции и сильный нагрев электропроводов, розеток и их обугливание, постоянно перегорают или отключаются предохранители на электросчетчике - это верный признак того, что электросеть дома перегружена и эксплуатация электрообогревателя опасна.

Нарушение норм и правил эксплуатации печей создают реальную угрозу жизни и здоровья людей. Неочищенный дымоход, отсутствие предтопочного листа у печки, нарушение целостности штукатурки и кладки печи, нахождение сгораемых предметов вблизи печи – все это может обернуться непоправимой бедой.

Соблюдая элементарные правила эксплуатации отопительных приборов и печей, можно избежать трагедии:

* к началу отопительного сезона необходимо проверять и производить ремонт отопительных приборов;
* необходимо регулярно осматривать все дымовые каналы и трубы на чердаках, что позволит обнаружить возникшие прогары и трещины по следам копоти. Их немедленно следует замазывать глиной, а также побелить трубы;
* перед началом отопительного сезона в частных домовладениях необходимо очищать дымоходы и трубы от сажи;
* нельзя перекаливать печи и применять для розжига печей на твёрдом топливе бензин, керосин, другие легковоспламеняющиеся жидкости;
* нельзя топить печи с открытыми дверками и без наличия предтопочного листа, прибитого к полу перед топкой;
* нельзя поручать присмотр за топкой печей детям;
* нельзя хранить вблизи отопительной печи дрова, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие материалы и оставлять топящиеся печи без присмотра.

Помните! В случае возникновения пожара незамедлительно сообщите об этом пожарно-спасательную часть по телефонам 01, 101 или 112. Не забудьте указать адрес, этаж, что именно горит, а также назвать свое имя и фамилию.

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете обезопасить свое жилище от пожара. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!

**Сведения о пожарах:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Район, адрес | Дата, время | кол-во.  Погибших | Причина пожара | Место пожара | Объект пожара | | | |
| № п/п | Вид здания | Жилое/  нежилое | Степень  огнестой  кости | этажность |
| 1. | Кежемский р-он, пос. Имбинский, ул. Мира, д. 2 | 02.02.21  00:13 | 0 | Короткое замыкание | Магазин | Одноэтажное, брусовое, размер 8х6 м | Не жилое | 5 | 1 |
| 2. | Кежемский р-он, г. Кодинск, ул. Зеленая, д. 61 | 06.01.21  17:39 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | Баня | Одноэтажное, брусовое, размер 5х4 м | Не жилое | 5 | 1 |
| 3. | Кежемский р-он, г. Кодинск, строй база левого берега, ул. Пионерная, д. 13а | 16.01.21  15:26 | 0 | Недостаточная конструктивность технологического оборудования | Перерабатывающий цех целлюлозы закрытого типа | одноэтажное, бетонное, размер 200х200 м | Не жилое | 2 | 1 |
| 4. | Кежемский р-он, с. Заледеево, ул. Береговая, д. 29 | 22.01.21  11:00 | 0 | Неисправность электрооборудования при обогреве автомобиля | Легковой автомобиль | - | - | - | - |
| 5. | Кежемский р-он, ул. Гайнулина, 7 «Б» | 24.01.21  07:09 | 0 | Короткое замыкание электропроводки | Кафе «Восток» | Одноэтажное, брусовое, размер 8х6 м | Не жилое | 5 | 1 |
| 6. | Кежемский р-он, п. Имбинский, ул. Мира, 2 «И» | 16.02.21г  05:40 | 0 | Короткое замыкание электропроводки | Кафе «У Марины» | Одноэтажное, брусовое  Размер 20х13м | Не жилое | 5 | 1 |
| 7. | Кежемский р-он,  г. Кодинск, ул. Гидростроителей, дом 15, 1 подъезд. | 20.02.2021г  16:12 | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц | Помещение мусоросборника в жилом многоквартирном доме. | 9 этажное,  Панельный,  Размер 90х15м | жилое | 2 | 9 |
| 8. | Кежемский р-он,  г. Кодинск, ул. Гидростроителей, дом 34, квартира 4 | 15.03.2021г  15:29 | 0 | Детская шалость | Квартира, туалетная комната | 2 этажное, брусовое.  Размер 40х10м | жилое | 5 | 2 |
| 9. | Кежемский р-он,  г. Кодинск  ПЛК-12,под-1 | 19.03.2021г  20:25 | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц | Помещение мусоросборника в жилом многоквартирном доме | 9 этажное,  Панельный,  Размер 126х13м | жилое | 2 | 9 |
| 10. | Кежемский р-он, п. Имбинский | 30.03.2021г  16:40 | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц | Несанкционированная свалка мусора за поселком  Квартал 273 | - | - | - | - |
| 11. | Кежемский район, г. Кодинск, ул. Михайлова, дом-3, квартира №223. | 05.04.2021г  19:12 | 0 | Неосторожное обращение с огнем. | Квартира №223.  Загорание паласа в зале. | 5-этажный, 2-подъездный многоквартирный панельный дом коридорного типа, размером 69х16 м. | жилое | 2 | 5 |
| 12. | Кежемский район, г.Кодинск, полигон ТБО | 28.04.2021г  10:41 | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц | Полигон ТБО,  городская свалка | - | - | - | - |
| 13. | Кежемский район, г.Кодинск, СОТ «Березка»  3 участок | 28.04.2021г  15:10 | 0 | Короткое замыкание электропроводки. | СОТ «Березка»  Участок №3  хоз.постройка | Одноэтажная, брусовая, размер 6\*4м. | Не жилое | 5 | 1 |
| 14. | Кежемский район, с. Заледеево, ул. Лесная д.8 | 29.04.21г  04:20 | 0 | Короткое замыкание электропроводки | с.Заледеево, ул.Лесная д.8  баня | Одноэтажная. Брусовая, размер 5\*5м. | Не жилое | 5 | 1 |
| 15. | Кежемский район, г.Кодинск, ул. Колесниченко д.4а, подъезд №1. | 30.04.21г  10:55 | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом | г.Кодинск, ул.Колесниченко д.4а, подьезд №1 | 9 этажный, панельный, размер 90\*20 | жилое | 2 | 9 |
| 16. | Кежемский район,  Заледеево, ул.  Октябрьская д.76. | 02.05.2021г  04:32 | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом | с. Заледеево.  Ул. Октябрьская, дом 76. | Одноэтажный  Брусовой  6х8 | Не жилое | 5 | 1 |
| 17. | Кежемский район,  с. Заледеево, район ВНБ №2, мусор | 07.05.2021г  14:02 | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом | с. Заледеево, район ВНБ №2, мусор вне территории жилой зоны | отсутствует | Не жилое | отсутствует | 0 |
| 18. | Кежемский район, г. Кодинск.  Ул. Колесниченко, 50 м от мемориала Победы.  Мусор. | 13.05.21г  20:05 | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом | г. Кодинск,  ул. Колесниченко, 50 м от мемориала Победы. | 9 этажный, панельный  дом. | Не жилое | отсутствует | 0 |
| 19. | Кежемский район  г. Кодинск, левый берег БоГЭС район кафе «Соточка».  Мусор. | 14.05.21г  13:27 | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом | Левый берег БоГЭС  Район кафе «Соточка». | Отсутствует | Не жилое | отсутствует | 0 |
| 20. | Кежемский район,  г. Кодинск,  ул. Гайнулина 2 « А», второй подъезд.  Мусор. | 20.05.21г  08:48 | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом | г. Кодинск,  ул. Гайнулина 2 « А», второй подъезд. | 9 этажный, панельный дом. | Жилое | 2 | 9 |
| 21. | Кежемский район,  г. Кодинск,  ул. Колесниченко 8, кв. 313. | 24.05.21г  14:45 | 0 | Короткое замыкание электропроводки | г. Кодинск,  ул. Колесниченко 8, кв. 313. | 5-этажный, 2-подъездный многоквартирный панельный дом коридорного типа. | Жилое | 2 | 5 |
| 22. | Кежемский район,  г. Кодинск,  ул. Рябиновая 5. | 24.05.21г  21:27 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | г. Кодинск,  ул. Рябиновая 5. | Баня  Одноэтажная  10х5м | Не жилое | 5 | 1 |
| 23. | Кежемский район,  г. Кодинск,  СОТ «Луч».  Ул. Главная 51. | 29.05.21г  22:40 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | г. Кодинск,  СОТ «Луч».  Ул. Главная 51 | Баня  Одноэтажная  6х4м | Не жилое | 5 | 1 |
| 24. | Кежемский район,  д. Тагара,  ул. Строителей, дом 8.  Ул. Строителей дом 10. | 06.06.21г  13:15 | 0 | Аварийный режим работы электрооборудования. | Д. Тагара,  ул. Строителей, дом 8 и дом 10 | Одноэтажные двухквартирные брусовые дома. | Жилое | 5 | 1 |
| 25 | Кежемский район г.Кодинск | 12.06.2021г  14:30 | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом | ул.Гидростроителей д.15 | 9 этажный, панельный дом. | Жилое | 2 | 9 |
| 26 | Кежемский район г.Кодинск | 20.06.2021г | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом | ул.Гидростроителей д.13 | 9 этажный, панельный дом. | Жилое | 2 | 9 |
| 27 | Кежемский район г.Кодинск | 21.06.2021г | 0 | уточняется | стройбаза левого берега, Пионерная 13А | 1 этажное, бетонное | Не жилое | 2 | 1 |
| 28. | Кежемский район г. Кодинск | 08.07.21г | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом | Проспект Ленинского Комсомола  (Лабиринты).  Мусор. | 0 | Вне территории жилой зоны. | Отсутствует | 0 |
| 29 | Кежемский район д. Сыромолотово | 11.07.2021 | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом | В районе кладбища | 0 | Вне территории жилой зоны. | Отсутствует | 0 |
| 30 | Кежемский район г. Кодинск  ПЛК, дом 4 «Е», | 16.07.2021 | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом | ПЛК,  дом 4 «Е», м-н «Овощи и фрукты» | 1-этажное, брусовое | Не жилое | 5 | 1 |
| 31 | Кежемский район  СОТ «Звезда»  ул. Садовая | 19.07.2021 | 0 | Грозовой разряд | СОТ «Звезда»  ул. Садовая | 1-этажное, брусовое | Не жилое | 5 | 1 |
| 32 | Кежемский район, г.Кодинск | 27.07.21г | 0 | Короткое замыкание электропроводки | Ул.Колесниченко,12 ком.514 | 5-этажный, 2-подъездный многоквартирный панельный дом коридорного типа. | Жилое | 2 | 5 |
| 33 | Кежемский район, п.Недокура | 02.09.2021г | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом | Ул.Янтарная | мусор | - | - | - |
| 34 | Кежемский район, д.Сыромолотово | 05.09.2021г | 0 | Обрыв ЛЭП | Район детского лагеря «Огонек» | Сухая трава | - | - | - |
| 35 | Кежемский район, г.Кодинск, ул.Пионерная 13А. | 09.09.21г | 0 | устанавливается | Цех по переработке целлюлозы. | Сушильная камера (внутри щепа) | Нежилое. | 2 | 1 |
| 36 | Кежемский район, г.Кодинск, ул.Гайнулина 2 | 18.09.21г | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом | Диван на лестничной площадке | 9-этажный панельный дом | Жилое | 2 | 9 |
| 37 | Кежемский район, с.Заледеево, ул.Магистральная | 19.09.21г | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом | Мусор вне территории жилой зоны | - | - | - | - |
| 38 | Кежемский район, г.Кодинск, пер.Кедровый,13 | 15.10.21г | 0 | к/з электропроводки | Баня с хоз. Пристройкой | 1 этажная, брусовая, размер 3х4. Хоз.пристройка дощатая, 1 этажная размер 2х4. | Нежилое. | 5 | 1 |
| 39 | Кежемский район, г.Кодинск, СОТ «ЛУЧ», ул.Ручейковая,38 | 17.10.21г | 0 | к/з электропроводки | дачный дом | 1 этажный, брусовой, размер 6х6. | Жилое. | 5 | 1 |
| 40 | Кежемский район, г.Кодинск, полигон ТБО. | 18.10.21г | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. | Полигон ТБО(городская свалка) | - | - | - | - |
| 41 | Кежемский район, г.Кодинск, полигон ТБО. | 31.10.21г | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. | Полигон ТБО(городская свалка) | - | - | - | - |
| 42 | Кежемский район, г.Кодинск, ул.Солнечная,10 | 01.11.21г | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. | Парник | Дощатый 2\*1м | нежилое | 5 | - |
| 43 | Кежемский район, г.Кодинск, строй база левого берега БоГЭС | 7.11.21г | 0 | Короткое замыкание эл. проводки | Административно- бытовое здание «Карат Лес» | 1 этажное, брусовое, 18\*10м | нежилое | 5 | 1 |
| 44 | Кежемский район, п. Имбинский, ул.Гаражная,9 | 23.11.21г | 0 | Короткое замыкание эл. проводки | Гаражный бокс арочного типа | 1 этажный, каркасный, 30\*8м | нежилое | 5 | 1 |
| 45. | Кежемский район,  д. Тагара,  ул. Солнечная-12. | 16.12.21г | 0 | Короткое замыкание электропроводов. | Жилой дом  ул. Солнечная-12. | 1 этажный | жилое | 5 | 1 |
| 46. | Кежемский район,  г. Кодинск, ул. Колесниченко д.2 | 22.12.21г | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. | Мусор в камере мусоросборника | 9 | жилое | 2 | 9 |
| 47. | Кежемский район,  г. Кодинск, строй база левого берега Ангары. | 23.12.21г | 0 | НППБ при эксплуатации печи | Строй база левого берега Ангары  Балок | балок | не жилое | 3 | 1 |

Главный специалист отдела ЖКХ, ГО, ЧС и ПБ

Администрации Кежемского района Н.В. Радыгин