Анализ пожарной обстановки на территории Кежемского района

по состоянию на 01.12.2022г.

По состоянию на 29.11.2022г. на территории Кежемского района произошло 40 пожаров (АППГ - 44). При пожарах погибли 1 человек (АППГ-0), травмированы - 0 (АППГ - 1), спасено - 0 человек (АППГ - 1). Гибель и травмированные несовершеннолетних не допущены.

В зданиях жилого назначения произошло 19 пожаров, из них:

в многоквартирных жилых домах 3 степени огнестойкости 8 пожаров;

в многоквартирных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью 0 пожар;

в индивидуальных жилых домах и надворных постройках с низкой пожарной устойчивостью 12 пожаров;

в дачных (садовых домиках) 2 пожара.

по причине печного отопления 12 пожаров;

по причине короткого замыкания электропроводки – 16 пожаров;

по причине неосторожного обращения с огнем – 9 пожаров;

по причине умышленных действий по уничтожению (повреждению) имущества 1 пожар;

по причине аварийного режима работы электрооборудования 1 пожар;

по другим причинам – 1 пожаров.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Район, адрес | Дата, время | кол-во.  Погибших | Причина пожара | Место пожара | Объект пожара | | | |
| № п/п | Вид здания | Жилое/  нежилое | Степень  огнестой  кости | этажность |
| 1. | Кежемский р-он, пос. Имбинский, район Пожарного Депо, 3 участок. | 02.01.22г  17:17 | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. | Хоз. Постройка. | Брусовая. | Не жилое. | 5 | 1 |
| 2. | Кежемский р-он,  г. Кодинск,  ул. Гайнулина 2 «А», второй подъезд, четвертый этаж, квартира №99. | 04.01.22г  10:59 | 0 | Короткое замыкание электропроводов с последующим горением. | Квартира | Однокомнатная квартира в панельном 9 этажном доме. | Жилое. | 2 | 4 |
| 3. | Кежемский район,  г. Кодинск, ул. Колесниченко,12 кв.514. | 19.01.22г  12:09 | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом | Квартира | Панельный дом | Жилое. | 3 | 5 |
| 4. | Кежемский район,  г. Кодинск, ул. Звездная,32. | 27.01.22г  19:07 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | Баня | Брусовая | Жилое. | 5 | 1 |
| 5. | Кежемский район,  г. Кодинск, ул. Михайлова,3 кв.223. | 01.02.22г  22:54 | 0 | Неосторожное обращение с огнем при курении | квартира | Панельный дом | Жилое. | 2 | 2 |
| 6. | Кежемский район,  г. Кодинск, ком. Зона ОАО «Ангараинвест». | 02.02.22г  12:52 | 0 | к/з электропроводки | Балок | Дощатое строение | Не жилое. | 5 | 1 |
| 7. | Кежемский район,  г. Кодинск, ул. Колесниченко 10. | 06.02.22г  15:27 | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом | Полы в подъезде. | Панельный дом | Жилое. | 2 | 5 |
| 8. | г. Кодинск, Кежемский район, строительная база левого берега, западнее базы гидромеханизации АО «Край ДЭО». | 10.02.22г  06:10 | 0 | Короткое замыкание электропроводки с последующим горением. | Бытовое здание. | Брусовое. | Не жилое. | 5 | 1 |
| 9. | Кежемский район,  д. Климино, ул. Советская,1. | 10.02.22г  22:00 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | Жилой дом. | Брусовой | Жилое. | 5 | 1 |
| 10. | Кежемский район,  г. Кодинск, ул. Гайнулина,8. | 11.02.22г  15:52 | 0 | поджог | Деревянная дверь в тамбур | панельный | Жилое. | 3 | 9 |
| 11. | Кежемский район,  г. Кодинск, ГК «Северный». | 12.02.22г  13:31 | 0 | Короткое замыкание электропроводки | Гараж №187, №180 | железобетонный | Не жилое. | 2 | 1 |
| 12. | Кежемский район,  г. Кодинск, ул. Колесниченко, дом 18, квартира №4. | 19.02.2022г  20:18 | 0 | Неосторожное обращение с огнем при эксплуатации свечи. | Колесниченко, дом 18, кв. №4. | Панельный | Жилое. | 2 | 9 |
| 13. | Кежемский район,  г. Кодинск, Ком.зона, р-н общежития №43. | 22.02.2022г  19:53 | 0 | Неисправность электрооборудования | Балок | Брусовой | Не жилое. | 5 | 1 |
| 14. | Кежемский район,  д. Сыромолотова, ул. Солнечная 37. | 20.03.2022г  08:38 | 0 | Короткое замыкание электропроводки | Хозяйственная постройка | Брусовой | Не жилое. | 5 | 1 |
| 15. | Кежемский район,  П. Имбинский, дачный участок без адреса. | 22.03.2022г  07:55 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | Хозяйственная постройка | Брусовой | Не жилое. | 5 | 1 |
| 16. | Кежемский район,  с. Заледеево, ул. 70 лет Октября 12. | 26.03.2022г  09:16 | 0 | Короткое замыкание электропроводки | Пристройка к магазину  «У Артура» котельная | Шлакоблоков | Не жилое. | 3 | 1 |
| 17. | Кежемский район,  г. Кодинск, район Северный, АЗС КНП, г/к «Монолит». | 03.04.2022г  15:38 | 0 | НППБ при резке метала | Гараж № 669 | Железобетонный | Не жилое. | 2 | 1 |
| 18. | Кежемский район,  г. Кодинск, ул. Михайлова, дом 6, квартира №90. | 05.04.2022г  14:32 | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. | Михайлова, дом 6, квартира №90. | Панельный | Жилое. | 2 | 5 |
| 19. | Кежемский район,  г. Кодинск, ул. ПЛК, дом 5, квартира №150. | 05.04.2022г  17:34 | 0 | Короткое замыкание электропроводки | ПЛК, дом 5, квартира №150. | Панельный | Жилое. | 2 | 9 |
| 20. | Кежемский район,  г. Кодинск, строительная база левого берега, Богучанская – 6, ООО «Восток Строй Инвест», нежилое здание. | 11.04.2022г  17:50 | 0 | Короткое замыкание электропроводки | Строительная база левого берега, Богучанская – 6, ООО «Восток Строй Инвест», нежилое здание. | Железобетонный | Не жилое. | 2 | 2 |
| 21. | Кежемский район,  г. Кодинск, переулок Тупиковый д.6, частный дом. | 17.04.2022г  20:22 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | переулок Тупиковый д.6 | Брусовой | Жилое. | 5 | 1 |
| 22. | Кежемский район,  СОТ «Первенец», ул. Рябиновая д. 25, садовый дом. | 27.04.22г  22:34 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | ул. Рябиновая д. 25 | Брусовой | Жилое. | 5 | 2 |
| 23. | Кежемский район,  с. Заледеево, «Эко Лес», баня. | 01.05.22г.  17:40 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | «Эко Лес» | Брусовой | Не жилое. | 5 | 1 |
| 24. | Кежемский район,  г. Кодинск, ул. 2-я Коммунальная, зд. 22/1, магазин «Светофор». | 05.05.22г.  03:49 | 0 | Короткое замыкание электропроводки с последующим горением. | Ул. 2-я Коммунальная, зд. 22/1, магазин «Светофор» | Железобетонный | Не жилое. | 2 | 1 |
| 25. | Кежемский район,  д. Яркино, ул. Центральная, д. 1, жилой дом. | 06.05.22г.  00:02 | 0 | Короткое замыкание электропроводки с последующим горением. | Ул. Центральная, д. 1 | Брусовой | Жилое. | 5 | 1 |
| 26. | Кежемский район,  г. Кодинск, дачный участок без адреса, район ул. Гайнулина, 2. | 07.05.22г.  18:24 | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом | Район ул. Гайнулина,2 | Дощатая бесхозная постройка | Не жилое. | 5 | 1 |
| 27. | Кежемский район,  г. Кодинск, строй база левого берега БоГЭС, ООО «Максим», нежилое здание. | 30.06.22г. | 0 | Короткое замыкание электропровод. | Строй база левого берега БоГЭС. | Железобетонное. | Не жилое здание. | 3 | 1 |
| 28. | Кежемский район, п. Имбинский, ул. Есенина, дом 2, кв-7. | 02.07.22г. | 0 | Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. | Ул. Есенина, дом 2, кв-7. | Панельный | Жилой дом. | 2 | 2 |
| 29. | Кежемский район, г. Кодинск, «Лукоморье» ул. Бульвар Надежды-8. | 08.08.22г. | 0 | НППБ при эксплуатации печи | ул. Бульвар Надежды-8. | Брусовая баня | Не жилое. | 5 | 1 |
| 30. | Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, д. 2 Д, кафе «Халяль». | 04.09.22г. | 0 | Короткое замыкание электропровод. | Ул. Колесниченко, д. 2 Д. | кафе «Халяль». | Не жилое. | 2 | 2 |
| 31. | Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, д. 8, кв. 511 | 10.09.2022 | 0 | Короткое замыкание электропровод. | Квартира | Панельный дом | Жилое. | 3 | 5 |
| 32. | Кежемский район, п. Имбинский, ул. Пихтовая 10 | 11.09.2022 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | Садовый дом | Брусовой | Не жилое. | 5 | 1 |
| 33 | Кежемский район,  г. Кодинск, ул. Сибирская д.66 | 21.10.22г  23:05 | 1 | НППБ при эксплуатации печи | Жилой дом | Брусовой | Жилое. | 5 | 1 |
| 34 | Кежемский район,  г. Кодинск, ул. Дорожников д.1 | 24.10.22г  15:56 | 0 | Короткое замыкание с последующим горением | Хозяйственная постройка | Брусовой | Не жилое. | 5 | 1 |
| 35 | Кежемский район,  г. Кодинск, строительная база левого берега, промышленная зона,территория АО СП «Бива», котельная. | 07.11.2022г.  03:00 | 0 | Короткое замыкание с последующим горением | Котельная | Шлакоблочная | Не жилое. | 2 | 1 |
| 36 | Кежемский район, д.Тагара, ул, Садовая д 8/2 | 11.11.2022  22: 24 | 0 | НППБ-при эксплуатации печи | Баня | Брусовая | Не жилое. | 5 | 1 |
| 37 | Кежемский район. г.Кодинск, ул.Михайлова д.3 (полы) | 17.11.2022  19:20 | 0 | НППБ при проведение электрогазосварочных работ | Жилой дом | Панельный дом | Жилое. | 2 | 5 |
| 38 | Кежемский район. г.Кодинск, левый берег Богучанской ГЭС, около верхнего бьефа | 18.11.2022  5:04 | 0 | Короткое замыкание с последующим горением | Грузовой автомобиль |  |  |  |  |
| 39 | с.Ирба, ул. Нагорная д.6 кв.1, (гараж) | 25.11.2022г  08:13 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | гараж | Брусовой | Не жилое | 5 | 1 |
| 40 | Кежемский район,  д. Климино, ул. Советская, д. 26. | 29.11.22г  16:00 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | Жилой дом | Бревенчатый | Жилое | 5 | 1 |

**Правила пожарной безопасности**

С наступлением холодов и началом отопительного сезона, как правило, возрастает количество пожаров из-за неисправности или нарушения правил эксплуатации электронагревательных приборов, электропроводки и печного отопления.

Применение для обогрева помещений электронагревательных приборов, в том числе кустарного производства, часто приводит к перегрузке электросетей и сильному разогреву контактирующих поверхностей с последующим воспламенением изоляции проводов.

Если вы используете электрообогреватель, то следует знать и выполнять правила его установки и эксплуатации:

* электрообогреватели можно использовать только заводского исполнения;
* электрообогреватели нельзя накрывать горючими материалами, сушить на них или над ними белье, располагать их в непосредственной близости от горючих веществ и материалов,
* за включенными приборами должен быть постоянный контроль, уходя из дома их нужно выключать,
* необходимо помнить о том, что электрообогреватели являются энергоемкими потребителями и оказывают большую нагрузку на электросеть дома. Если появился запаха горелой изоляции и сильный нагрев электропроводов, розеток и их обугливание, постоянно перегорают или отключаются предохранители на электросчетчике - это верный признак того, что электросеть дома перегружена и эксплуатация электрообогревателя опасна;

Нарушение норм и правил эксплуатации печей создают реальную угрозу жизни и здоровья людей. Неочищенный дымоход, отсутствие пред топочного листа, нарушение целостности штукатурки и кладки печи, сгораемые предметы вблизи печи – все это может обернуться непоправимой бедой.

Соблюдая элементарные правила эксплуатации отопительных приборов и печей, можно избежать трагедии:

* к началу отопительного сезона необходимо проверять и производить ремонт отопительных приборов;
* необходимо регулярно осматривать все дымовые каналы и трубы на чердаках, что позволит обнаружить возникшие прогары и трещины по следам копоти. Их немедленно следует замазывать глиной, а также побелить трубы;
* перед началом отопительного сезона в частных домовладениях необходимо очищать дымоходы и трубы от сажи;
* нельзя перекаливать печи и применять для розжига печей на твёрдом топливе бензин, керосин, другие легковоспламеняющиеся жидкости;
* нельзя топить печи с открытыми дверками и без наличия пред топочного листа, прибитого к полу перед топкой;
* нельзя поручать присмотр за топкой печей детям,
* нельзя хранить вблизи отопительной печи дрова, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие материалы и оставлять топящиеся печи без присмотра.

Главный специалист отдела ЖКХ, ГО, ЧС и ПБ

Администрации Кежемского района Н.В. Радыгин