|  |
| --- |
| Список объектов теплотрассы для геодезической съемки на придомовой территории |
|   |   |   |   |  |
| № п/п | Наименование объекта недвижимости, в т.ч. незавершенного строительства (назначение объекта) | Адрес | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м. |  |
| 1 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Дождя, п.Южный | ТК-и-9-1-1 ÷ ж.д Дождя 5 | 38 |  |
| 2 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Рябиновая, п.Южный | ТК-и-8Б ÷ Рябиновая 17 | 10 |  |
| 3 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Новая, п.Южный | ТК-и-9-1 ÷ Новая 1 | 12 |  |
| 4 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Новая, п.Южный | ТК-и-9-2 ÷ Новая 3 | 12 |  |
| 5 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Новая, п.Южный | ТК-и-9-5 ÷ Новая 5 | 12 |  |
| 6 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Молодёжная, п.Южный | от ТК-и-8 до врезки в дом №2 по ул. Молодежная | 50 |  |
| 7 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Молодёжная, п.Южный | от врезки в дом №2 по ул. до врезки в дом №4 по ул. Молодежная | 58 |  |
| 8 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Молодёжная, п.Южный | от врезки в дом №4 по ул. до врезки в дом №6 по ул. Молодежная | 58 |  |
| 9 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Молодёжная, п.Южный | от врезки в дом №6 по ул. до врезки в дом №8 по ул. Молодежная | 60 |  |
| 10 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Новая, п.Южный | ТК-и-9-1 ÷ Новая 2 | 10 |  |
| 11 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Новая, п.Южный | ТК-и-9-3 ÷ Новая 4 | 10 |  |
| 12 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Новая, п.Южный | ТК-и-9-5-1 ÷ Новая 6 | 10 |  |
| 13 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Новая, п.Южный | ТК-и-9-6 ÷ Новая 8 | 10 |  |
| 14 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от ТК-и-11 до жилого дома № 2 по ул. Дорожников | 34 |  |
| 15 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от ТК-и-11 до врезки на жилые дома № 1,3 по ул. Дорожников | 6 |  |
| 16 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от врезки (с ТК-и-11) до жилого дома №1 по Дорожников | 10 |  |
| 17 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от врезки (с ТК-и-11) до жилого дома №3 поДорожников | 14 |  |
| 18 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от ТК-и-12 до врезки на жилые дома № 5,7 по ул. Дорожников | 6 |  |
| 19 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от врезки (с ТК-и-12) до жилого дома №5 по Дорожников | 10 |  |
| 20 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от врезки (с ТК-и-12) до жилого дома №7 поДорожников | 14 |  |
| 21 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от ТК-и-13 до врезки на жилые дома № 9,11 по ул. Дорожников | 6 |  |
| 22 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от врезки (с ТК-и-13) до жилого дома №9 по Дорожников | 10 |  |
| 23 | г.Кодинск. Теплосеть ул. Дорожников, п.Южный | от врезки (с ТК-и-13) до жилого дома №11 поДорожников | 14 |  |
| 24 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от ТК-и-14 до врезки на жилые дома № 13,15 по ул. Дорожников | 6 |  |
| 25 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от врезки (с ТК-и-14) до жилого дома №13 по Дорожников | 10 |  |
| 26 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от врезки (с ТК-и-14) до жилого дома №15 поДорожников | 14 |  |
| 27 | г.Кодинск. Магистральная теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | ТК-и-13-1 ÷ до врезки | 13 |  |
| 28 | г.Кодинск. Магистральная теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от врезки (с ТК-и-13-1) ÷ ТК-и-13-2 | 10 |  |
| 29 | г.Кодинск. Магистральная теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от врезки (с ТК-1-13-1) до врезки (на ТК-и-13-А) | 16 |  |
| 30 | г.Кодинск. Магистральная теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от врезки (на ТК-и-13-А) до врезки на дом №8 по ул. Дорожников | 24 |  |
| 31 | г.Кодинск. Магистральная теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от врезки на дом №8 до врезки на дом №6 по ул. Дорожников | 38 |  |
| 32 | г.Кодинск. Магистральная теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от врезки на дом №6 до врезки на дом №4 по ул. Дорожников | 58 |  |
| 33 | г.Кодинск. Магистральная теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | ТК-и-13-2 ÷ до врезки на дом № 12 по ул. Дорожников | 43 |  |
| 34 | г.Кодинск. Магистральная теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от врезки на дом №12 до врезки на дом №14 по ул. Дорожников | 44 |  |
| 35 | г.Кодинск. Магистральная теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от врезки на дом №14 до врезки на дом №16 по ул. Дорожников | 47 |  |
| 36 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от врезки до жилого дома №4 по ул. Дорожников | 16 |  |
| 37 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от врезки до жилого дома №6 по ул. Дорожников | 16 |  |
| 38 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от врезки до жилого дома №8 по ул. Дорожников | 16 |  |
| 39 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от ТК-и-13-2 до жилого дома № 10 по ул. Дорожников | 16 |  |
| 40 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от врезки до жилого дома №12 по ул. Дорожников | 16 |  |
| 41 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от врезки до жилого дома №14 по ул. Дорожников | 16 |  |
| 42 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Дорожников, п.Южный | от врезки до жилого дома №16 по ул. Дорожников | 16 |  |
| 43 | г.Кодинск. Магистральная теплосеть ул.Космонавтов, п.Южный | от ТК-и-13-А до врезки на на дом №11А по ул. Космонавтов | 25 |  |
| 44 | г.Кодинск. Магистральная теплосеть ул.Космонавтов, п.Южный | от врезки на на дом №11А до врезки на дом №9 по ул. Космонавтов | 35 |  |
| 45 | г.Кодинск. Магистральная теплосеть ул.Космонавтов, п.Южный | от ТК-и-13-А до врезки на на дом №13 по ул. Космонавтов | 26 |  |
| 46 | г.Кодинск. Магистральная теплосеть ул.Космонавтов, п.Южный | от врезки на на дом №13 до врезки на дом №15 А по ул. Космонавтов | 37 |  |
| 47 | г.Кодинск. Магистральная теплосеть ул.Космонавтов, п.Южный | от врезки на на дом №15 до до ТК-и-13В по ул. Космонавтов | 54 |  |
| 48 | г.Кодинск. Магистральная теплосеть ул.Космонавтов, п.Южный | от ТК-и-13-В до врезки на на дом №19 по ул. Космонавтов | 38 |  |
| 49 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Космонавтов, п.Южный | от врезки до жилого дома № 11Апо ул. Космонавтов | 6 |  |
| 50 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Космонавтов, п.Южный | от врезки до жилого дома № 9 по ул. Космонавтов | 6 |  |
| 51 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Космонавтов, п.Южный | от врезки до жилого дома № 13 по ул. Космонавтов | 6 |  |
| 52 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Космонавтов, п.Южный | от врезки до жилого дома № 15 по ул. Космонавтов | 6 |  |
| 53 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Космонавтов, п.Южный | от врезки до жилого дома № 17 по ул. Космонавтов | 6 |  |
| 54 | г.Кодинск. Теплосеть ул.Космонавтов, п.Южный | от врезки до жилого дома № 19 по ул. Космонавтов | 6 |  |