Приложение

к решению Кежемского

районного Совета депутатов

от 23.12.2015 № 4-55

(в редакции решения №7-101 от 05.07.2016)

Перечень предлагаемого к передаче краевого имущества

| № п/п | Наименование объекта, адрес (местонахождение) | Год ввода в эксплуатацию | Кадастровый номер | Балансовая стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | «Тепловые сети с водопроводом», назначение: иное сооружение (Тепловые сети с водопроводом), протяженность 78 м, адрес (местонахождение) объекта: Красноярский край, Кежемский район, с. Заледеево, от ТК (УТ4) до нежилого здания по ул. 70 лет Октября, д. 35 | 2014 | 24:20:0900001:1329 | 1 979 384,00 |  |
| 2 | «Котельная с магистральными сетями теплоснабжения, с. Заледеево, Кежемский район, Красноярский край», назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, площадь застройки 9861 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Красноярский край, Кежемский район, с.Заледеево, сооружение № 3 | 2015 | 24:20:0000000:2452 | 54 267 428,35 |  |
| 3 | «Открытый водозабор с магистральными сетями водоснабжения с.Заледеево, Красноярский край, Кежемский район», назначение: 10.1. сооружения водозаборнные, площадь застройки 1995кв.м., количество этажей:-, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Красноярский край, Кежемский район, с.Заледеево, сооружение № 4. Сведения об объектах недвижимости, входящих в состав: станция первого подъема (материал стен кирпич) площадь застройки 51,1 м2, площадь:51,10 кв.м; Станция очистки воды с установкой "Струя"производительность 800 мЗ/сутки, на станции очистки воды предусмотрены установка малых архитектурных форм (скамьи, урны для мусора, мусоросборники, площадь: 800,00 кв.м; Резервуар для воды W=200m3 кол-2 ед. площадь: 200,00 кв.м; Фильтр- поглотитель кол-2 ед; Насосная станция 2 подъема кол-1 ед; Магистральные сети протяженностью 2085м.п; Трансформаторная подстанция кол-1 ед . (материал стен кирпич); Проходной пункт кол-во - 1 ед. (материал стен кирпич); Шламонакопитель кол-2 ед.; Ограждение территории по периметру: Покрытие, проезды, тротуары и отмотки площадью - 3934; Резервуар дождевых вод кол-2 ед. | 2014 | 24:20:0908002:105 | 155 763 921,15 |  |
| 4 | Электрические сети 10-0,4 кВ. с. Заледеево, Кежемский район, Красноярский край, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 1947 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Красноярский край, Кежемский район, с.Заледеево, сооружение 1 | 2015 | 24:20:0000000:2399 | 32 412 355,63 |  |
| 5 | Электрические сети 10-0,4 кВ., назначение: нежилое, протяженность 927 м., инв. № 04:224:002:001456170:0001, лит. № 1 адрес (местонахождение 0 объекта: Краснорский край, Кежемский район, с. Заледеево, западнее ул. Лесной, от ПС № 7 «Заледеево» до ТП 2x400 «Открытый водозабор с магистральными сетями водоснабжения» | 2010 | 24:20:0000000:644 | 2 553 010,00 |  |
| 6 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства открытого водозабора | 37 500 кв. м. | 24:20:0908002:89 | Ориентир с. Заледеево, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Кежемский район, с/с Заледеевский |  |
| 7 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 13 кв.м. |  | 24:20:0908004:272 | (в редакции решения №7-101 от 05.07.2016) |  |
| 8 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 75 кв.м. |  | 24:20:0900001:561 | (в редакции решения №7-101 от 05.07.2016) |  |
| 9 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 415 кв.м. |  | 24:20:0900001:562 | (в редакции решения №7-101 от 05.07.2016) |  |
| 10 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 361 кв.м. |  | 24:20:0900001:563 | (в редакции решения №7-101 от 05.07.2016) |  |
| 11 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 16 кв.м. |  | 24:20:0900001:564 | (в редакции решения №7-101 от 05.07.2016) |  |
| 12 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 1181 кв.м. |  | 24:20:0900001:565 | (в редакции решения №7-101 от 05.07.2016) |  |
| 13 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 3790 кв.м. |  | 24:20:0900001:566 | (в редакции решения №7-101 от 05.07.2016) |  |
| 14 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 10 839 кв.м. |  | 24:20:0908002:87 | (в редакции решения №7-101 от 05.07.2016) |  |
| 15 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 3 118 кв.м. |  | 24:20:0900001:526 | (в редакции решения №7-101 от 05.07.2016) |  |
| 16 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 4 500 кв.м. |  | 24:20:0908002:88 | (в редакции решения №7-101 от 05.07.2016) |  |
| 17 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 1428 кв.м. |  | 24:20:0908002:103 | (в редакции решения №7-101 от 05.07.2016) |  |
| 18 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 16 кв.м. |  | 24:20:0908002:104 | (в редакции решения №7-101 от 05.07.2016) |  |