Информация о ходе подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры на территории Кежемского района.

Отопительный период на территории района начался 16.09.2020 в социально-значимых объектах (школы, детсады, больницы), по остальным объектам - с 17.09.2020г. (Постановление Администрации Кежемского района от 10.09.2020г. № 541-п).

Подготовка к прохождению отопительного периода 2020-2021 гг. проводилась согласно утвержденным планам-графикам ремонта объектов.

Созданная комиссия и утвержденная программа по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

Комиссионные проверки жилфонда, объектов социальной сферы и ЖКХ начались с 08.07.2020г. и проводились  до 18.09.2020г.

В ходе подготовки объектов к отопительному периоду были выявлены существующие замечания по подготовке жилфонда (управляющие компании ООО Веста-Люкс», ООО «Энергосервис ЖК», ООО «ТОР», ООО «Жек Плюс», ПАО «Красноярскэнергосбыт»). Основными замечаниями было невыполнение ревизии запорной арматуры в подвальных помещениях, в полном объеме была выполнена поверка манометров и термометров в ИТП. По многим МКД комиссия проводила осмотры 2-4 раза, до полного исполнения замечаний. В настоящий момент работы по исполнению основных замечаний выполнены в полном объеме по всем многоквартирным домам.

Проведение проверок готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций на территории Кежемского района завершено. Паспорта готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителям тепловой энергии и теплоснабжающим организациям подписаны в полном объеме.

В соответствии с распоряжением от 11.09.2020 № РП-361-2826-0 Енисейское управление Ростехнадзора с 15.09.2020г. по 12.10.2020г. приступило к проверке готовности муниципального образования к отопительному периоду 2020-2021 годов.

По результатам проверки 08.10.2020г. муниципальному образованию Кежемский район был выдан Паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 г.г. № 030/РП-361-2826-о/2020/П.

К отопительному периоду 2020-2021 годов было подготовлено:

- 12 котельных;

- 44,118 км тепловых сетей;

- 65,878 км водопроводных сетей;

- 56,6 км канализационных сетей;

- 3 очистных сооружения канализации;

- 236,427 км электрические сети, 102-трансформаторные подстанции;

- 18 школьно-дошкольных учреждений,

- 22 учреждения культуры и спорта;

- 9 учреждений здравоохранения;

- 88 многоквартирных домов.

Всего в этом году на подготовку запланировано  50,73 млн. руб. из них:

- 32,626 млн. руб. на приобретение топлива (освоено 13,64 млн. руб.) (ООО «Поселенческие сети электроснабжения», АО «КрасЭКо»);

- 1,388 млн. руб. на ремонт сетей и объектов водоснабжения (освоено 100% финансовых средств) (ООО «Водоснабжение»);

- 5,79 млн. руб. на ремонт сетей и объектов тепло-, электроснабжения (освоено 4,89 млн. руб.). (АО «КрасЭКо», ООО «Поселенческие сети электроснабжения»);

-1,1 млн. руб. на подготовку сетей и объектов водоотведения (освоено 0,77 млн. руб., остальные средства будут освоены до конца года) (ООО «Водоотведение»);

- 6,34млн. руб. на подготовку жилищного фонда (освоено 100% финансовых средств);

- 3,5млн. руб. на формирование аварийного запаса (освоено 2,8 млн. руб.);

В рамках целевой программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» в 2020г. было выделено 10 293 522,3 руб.

- Капитальный ремонт межквартальных водопроводных сетей на участках от ВК-15 до жилых домов № 5 и 7 по ул. Гайнулина, ВК-13 до жилых домов № 8 и 9 по ул. Гайнулина г. Кодинск

- на сумму 5 465 354 ,3 руб.;

- Капитальный ремонт участка водопровода от ВК-5 до ТК-9а-2-2Б по ул. Михайлова г. Кодинск – на сумму 2 712 277,3 руб;

- Капитальный ремонт кольцевого водопровода от ВК-26 (ул. Колесниченко 2) до ВК-29 (ул. Гидростроителей 3) – на сумму 2 115 890,7 руб.;

Выполнен завоз топлива:

жидкое топливо   -Яркинский с/с (26,3т., запас 139 дней),

- Ирбинский с/с (15,8., запас 53 дня);

твердое топливо   -Заледеевский с/с (643,3 м3, запас 246 дней),

- Тагарский с/с (306,4 м3 запас 204 дня);

- Имбинский с/с (1966,5 м3, запас 54 дня);

- Недокурский с/с (2230,2 м3, запас 184 дня);

Запас топлива на объектах культуры:

- ДМШ с. Заледеево –60 м3(полный запас);

- ДК д. Климино – 100 м3(полный запас);

- ДК д. Яркино – 40 м3(полный запас);

- библиотека д. Ирба –37 м3(полный запас);

- библиотека д. Климино – 74 м3(полный запас);

- библиотека д. Яркино – 40 м3(полный запас);.

Запас топлива на объектах здравоохранения:

- ФАП д. Климино – 15 м3 (запас до января 2021г.);

- амбулатория с. Заледеево – 80 м3(запас до января 2021г.);

- ФАП д. Чадибец –50 м3(запас до января 2021г.);

- ФАП д. Яркино – 30 м3(запас до января 2021г.).

Запас топлива на объектах образования:

- школа д. Ирба – 50 м3 (запас до января 2021г.);

- школа д. Яркино – 125 м3(запас до января 2021г.);.

На объектах жилищно-коммунального комплекса создан аварийный запас материально-технических ресурсов, сформированы аварийные бригады.

Начальник отдела ЖКХ, ГО, ЧС и ПБ

Администрации Кежемского района

Н.Ю. Щеголев