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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КЕЖЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2026                                           № 623-п 			                  г. Кодинск

[bookmark: _GoBack]Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 муниципального образования Кежемский муниципальный округ Красноярского края

В соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 16, 20, 29 Устава Кежемского муниципального округа Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования Кежемский муниципальный округ Красноярского края, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Кежемского муниципального округа по жизнеобеспечению муниципального округа Л.Н. Валитову.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Кежемский район Красноярского края» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 13.02.2026.  



Глава Кежемского
муниципального округа                                                                        О.В. Желябин                     
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Кежемского муниципального округа
 от 15.05.2026 № 623-п

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026 – 2027 годов
муниципального образования Кежемский муниципальный округ Красноярского края

I. Анализ результатов прохождения трех предыдущих отопительных периодов

	№
п/п
	Показатель
	Отопительный период

	
	
	2023 – 2024 годы
	2024 – 2025 годы
	2025– 2026 годы

	1.
	Продолжительность отопительного периода (дата начала и окончания, общее количество дней)
	13.09.2023-22.05.2024 
(253 дней)
	10.09.2024-21.05.2025 
(254 дня)
	10.09.2025
(248 дней)

	2.
	Средняя температура наружного воздуха, ℃
	-6,31
	-6,42
	-11,9

	3.
	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал
	130 234,095
	130 234,095
	130 234,095

	4.
	Количество источников тепловой энергии, ед.
	8
	8
	8

	5.
	Количество центральных тепловых пунктов, ед.
	-
	-
	-

	6.
	Количество баков-аккумуляторов, ед.
	2
	2
	2

	7.
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	146,014
	146,014
	146,014

	8.
	Ограничения установленной тепловой 
мощности, Гкал/ч
	6,991
	6,991
	6,991

	9.
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	139,023
	139,023
	139,023

	10.
	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, км
	40,9
	40,9
	40,9

	11.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети), куб.м/час
	5 561,92
	5 561,92
	5 561,92

	12.
	Фактический расход теплоносителя, куб.м/час
	4 772,2
	4 772,2
	4 772,2

	13.
	Количество случаев отклонения теплового режима от утвержденного графика отпуска тепла в тепловые сети, ед.
	0
	0
	0

	14.
	Количество случаев снижения параметров давления теплоносителя, ед.
	0
	0
	0

	15.
	Количество аварийных ситуаций на внутридомовых сетях теплоснабжения многоквартирных домов, послуживших причиной отключения теплоснабжения, ед.
	
0
	
0
	
0

	16.
	Количество аварийных ситуаций на внутридомовых сетях теплоснабжения многоквартирных домов без отключения теплоснабжения, ед.
	
0
	
0
	
0

	17.
	Количество аварийных ситуаций на наружных сетях систем централизованного теплоснабжения, послуживших причиной отключения теплоснабжения, ед.
	
0
	
1
	
0

	18.
	Количество аварийных ситуаций на наружных сетях систем централизованного теплоснабжения без отключения теплоснабжения, ед.
	
0
	
0
	
0

	19.
	Количество аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии, послуживших причиной отключения теплоснабжения, ед.
	
0
	
0
	
0

	20.
	Количество аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии без отключения теплоснабжения, ед.
	
0
	
0
	
0

	21.
	Длительность аварийных ситуаций
с превышением допустимой продолжительности перерыва отопления, час.
	
0
	
0
	
0

	22.
	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги, ед.
	
0
	
0
	
5

	23.
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования[footnoteRef:1] [1: Заполняется при наличии особенностей функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (например, отсутствие систем водоподготовки, закольцованность системы теплоснабжения, высокий средний износ тепловых сетей (более 80%), высокий уровень автоматизации котельного оборудования, низкий уровень тепловой нагрузки, наличие дефицита располагаемой тепловой мощности).] 

	-
	-
	-




II. Организационные и технические мероприятия подготовки
к отопительному периоду

	№п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Ед.измерения
	количество
	контролирующий орган
	исполнитель
	сроки исполнения
	примечание

	II.I. Организационные мероприятия

	1.
	Утверждение актуализированного порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования)
	
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	


13 февраля 2026
	

	2.
	Сбор планов подготовки к отопительному сезону 2026-2027 года с ресурсоснабжающих и управляющих организаций
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители РСО организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО
	

до 30 апреля 2026
	

	3.
	Подготовка нормативного правового акта об окончании отопительного периода 2025 – 2026 годов
	
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия
	

	3.
	Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования
	шт
	1
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	


до 01 июля 2026
	

	4.
	Создание штаба по контролю за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года с организацией его работы
	
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	


23 марта 2026
	

	5.
	Проведение оперативных совещаний штаба по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду 2026-2027 в течение всего периода подготовки
	
	2 раза в месяц
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители РСО организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО
	в течении всего периода подготовки к отопительному периоду
	

	6.
	Формирование комиссий по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду с включением в их состав представителей Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору или службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края 

	
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	до 15 июля 2026
	

	7.
	Проверка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО
	до 10 сентября 2026
	

	8.
	Проверка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО, потребители тепловой энергии
	до 10 сентября 2026
	

	9.
	Проверка обеспечения наличия паспорта теплового пункта и технической документации на внутренние системы теплоснабжения
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО, потребители тепловой энергии
	до 10 сентября 2026
	

	10.
	Проверка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО, потребители тепловой энергии
	до 10 сентября 2026
	

	11.
	Проверка готовности комиссией теплоснабжающей организации к отопительному периоду
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители теплоснабжающей организации
	до 15 октября 2026
	

	12.
	Проверка готовности комиссией потребителей тепловой  энергии к отопительному периоду
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО, потребители тепловой энергии
	до 10 сентября 2026
	

	13.
	Осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители теплоснабжающей организации
	до 25 октября 2026
	

	14.
	Осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой  энергии
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО, потребители тепловой энергии
	до 10 сентября 2026
	

	15.
	Составление паспортов готовности к отопительному периоду жилищного фонда, социально-культурной сферы, потребителей тепловой  энергии
	
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	до 15 сентября 2026
	

	16.
	Проверка готовности котельных к отопительному сезону 2026-2027 года с выдачей паспортов готовности
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители теплоснабжающей организации
	до 01 ноября 2026 
	

	17.
	Контроль за созданием перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители РСО, организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО, потребителей тепловой энергии
	до 10 сентября 2026
	

	18.
	Контроль за проведением инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ.
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители РСО, организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО, потребителей тепловой энергии
	до 10 сентября 2026
	

	19.
	Контроль за обеспечением нормативных запасов основного и резервного (аварийного) топлива.
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители теплоснабжающей организации
	01 сентября 2026
	

	20.
	Утверждение температурных графиков и гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители теплоснабжающей организации
	До начала отопительного периода
	

	21.
	Контроль устранения выданных потребителям тепловой энергии замечаний по наладке и регулировке тепловых и гидравлических режимов
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа, Руководители теплоснабжающей организации
	Руководители организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО, потребителей тепловой энергии
	
	

	22.
	Подготовка нормативного правового акта о начале отопительного периода 2026 – 2027 годов
	
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия
	

	

	II.II. Технические мероприятия

	Жилищный фонд, объекты социальной сферы, потребители тепловой энергии

	1.
	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность
	шт
	168
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО, территориальных подразделений Администрации Кежемского муниципального округа, потребители тепловой энергии
	до 30 августа 2026
	

	2.
	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления
	шт
	168
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО, территориальных подразделений Администрации Кежемского муниципального округа, потребители тепловой энергии
	до 30 августа 2026
	

	3.
	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя теплового пункта
	шт
	168
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО, территориальных подразделений Администрации Кежемского муниципального округа, потребители тепловой энергии
	до 30 августа 2026
	

	4.
	Замена запорной арматуры
	шт
	218
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО
	до 01 сентября 2026
	

	5.
	Замена теплоизоляции
	м.п
	215
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО
	до 01 сентября 2026
	

	6.
	Обеспечение освещения в ИТП
	шт
	12
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО.
	до 01 сентября 2026
	

	7.
	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО, территориальных подразделений Администрации Кежемского муниципального округа, потребители тепловой энергии
	до 01 сентября 2026
	

	12.
	Ремонт монтажных (межпанельных) швов
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО
	до 10 сентября 2026
	

	13.
	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/ плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей
	шт
	3
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО
	до 31 августа 2026
	

	14.
	Ремонт козырька входной группы подъезда 
	шт
	1
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД
	до 01 августа 2026
	

	15.
	Ремонт и восстановление отделки фасада (герметизация межпанельных швов стеновых панелей)
	шт
	2
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД
	до 30 августа 2026
	

	17.
	Поверка приборов учёта тепловой энергии, манометров, термометров
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО
	до 01 сентября 2026
	

	18.
	Ремонт и замена зенитных фонарей кровли здания
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители СЗО
	до 31 августа 2026
	

	19.
	Замена контурного уплотнителя входных и тамбурных дверей
	шт
	30
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО
	до 01 сентября 2026
	

	20.
	Замена регистров отопления на радиаторы чугунные
	шт
	1
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители СЗО
	до 31 августа 2026
	

	21.
	Монтаж оконных блоков ПВХ
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители СЗО
	до 31 августа 2026
	

	22.
	Замена/ремонт заполнений подвальных окон
	шт
	19
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД, СЗО
	до 31 августа 2026
	

	23.
	Ремонт теплового узла
	шт
	1
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители СЗО
	до 31 августа 2026
	

	24.
	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	Руководители организаций, осуществляющие содержание общего имущества МКД
	до 31 августа 2026
	

	Котельные, тепловые сети и тепловые пункты

	1.

	Выполнение ремонтов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок 
	шт
	112
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	специалисты теплоснабжающей организации
	01 сентября 2026
	

	2.
	Проведение технического диагностирования, с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования.
	шт
	37
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	специалисты теплоснабжающей организации
	01 сентября 2026
	

	3.
	Проверка плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов
	шт
	33
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	специалисты теплоснабжающей организации
	01 сентября 2026
	

	4.
	Проведение комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения
	шт
	7
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	специалисты теплоснабжающей организации
	01 сентября 2026
	

	5.
	Проведение наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторинга деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб
	шт
	8
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	специалисты теплоснабжающей организации
	01 сентября 2026
	

	6.
	Проведение испытаний тепловых сетей:
-на максимальную температуру;
-на определению тепловых потерь через тепловую изоляцию;
-на определение гидравлических потерь.
	шт
	7
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	специалисты теплоснабжающей организации
	01 сентября 2026
	

	7.
	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловой сетей.
	шт
	7
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	специалисты теплоснабжающей организации
	01 сентября 2026
	

	8.
	Проведение мероприятий (шурфовок) по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети ( за исключением неметаллических) проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке
	шт
	35
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	специалисты теплоснабжающей организации
	01 августа 2026
	

	9.
	Проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения
	шт
	37
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	специалисты теплоснабжающей организации
	01 сентября 2026
	

	10.
	Измерение удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов

	шт
	4
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	специалисты теплоснабжающей организации
	01 августа 2026
	

	11.
	Проведение опробования работоспособности оборудования насосных станций
	шт
	2
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	специалисты теплоснабжающей организации
	01 сентября 2026
	

	12.
	Проведение противоаварийных тренировок
	шт
	8
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	специалисты теплоснабжающей организации
	с 15 апреля2026 по 15 мая 2026

с 15 сентября 2026 по 15 октября 2026
	

	Системы водоснабжения и водоотведения

	1.
	Проверка наличия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией 
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	специалисты РСО
	до 15 августа 2026
	

	2.
	Проверка состояния трубопроводов и тепловой изоляции теплового пункта
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	специалисты РСО
	до 15 августа 2026
	

	3.
	Проверка состояния ветки тепловой сети
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	специалисты РСО
	до 15 августа 2026
	

	4.
	Проверка состояния утепления здания и теплового пункта
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	специалисты РСО
	до 15 августа 2026
	

	5.
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и теплового пункта здания на прочность и плотность 
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	специалисты РСО
	до 31 августа 2026
	

	6.
	Промывка трубопроводов системы отопления и теплового пункта
	
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Кежемского муниципального округа
	специалисты РСО
	до 31 августа 2026
	





III. Создание нормативных запасов топлива источников тепловой энергии

	№ п/п
	Вид топлива[footnoteRef:2] [2: Указываются все виды топлива, используемые на источниках тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования Красноярского края (уголь, мазут, дизельное топливо и др.).] 

	Единица измерения
	Неснижаемый нормативный запаса топлива (ННЗТ)
	Нормативный эксплуатационный запаса топлива (НЭЗТ)
	Запас основного
и резервного видов топлива (ОНЗТ)

	1.
	щепа
	куб.м.
	344,09
	5 808,55
	6 152,64

	2.
	дрова
	куб.м.
	126,28
	851,48
	977,76





IV. Подготовка резервных и автономных источников энергии, коммунальной и инженерной техники, используемых аварийно-восстановительными службами в отопительный период

	№
п/п
	Наименование резервных и автономных источников энергии, коммунальной и инженерной техники, используемых аварийно-восстановительными службами в отопительный период (далее – объекты)
	Вид объекта
	Модель
	Год выпуска

	1.
	ДЭС
	Передвижные
	ЭД200-Т400- 1РН
	2011

	2.
	ДЭС
	Передвижные
	ДГ110
	2010

	3.
	ДЭС
	Передвижные 
	АД-250-Т400-2РГТН 
	2011

	4.
	ДЭС
	Стационарные
	А-01
	нет данных

	5.
	ДЭС
	Стационарные
	А-01 М
	нет данных

	6.
	ДЭС
	Стационарные
	А-01 М
	нет данных

	7.
	ДЭС
	Стационарные
	А-01 М
	нет данных

	8.
	ДЭС
	Стационарные
	АД 75
	2011






V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

	№ п/п
	Наименование технических материальных средств
	Единица измерения
	Плановое количество

	1.
	Автомат АЕ 2046 20А
	шт
	2

	2.
	Автомат АЕ 2046 25А
	шт
	1

	3.
	Автомат АЕ 2046М-100-40А-12ln-400АС-У3
	шт
	1

	4.
	Автомат АП 50Б-3МТ 16А
	шт
	1

	5.
	Автомат АП 50Б-3МТ 25А
	шт
	1

	6.
	Автомат ВА 47-29 10А 1Р хар-ка С
	шт
	2

	7.
	Автомат ВА 47-29 16А 1Р хар-ка С
	шт
	2

	8.
	Автомат ВА 47-29 20А 1Р хар-ка С
	шт
	2

	9.
	Автомат ВА 47-29 32А 3Р хар-ка С
	шт
	2

	10.
	Автомат ВА 47-29 63А 3Р хар-ка С
	шт
	2

	11.
	Автомат ВА 47-29 6А 2Р хар-ка С
	шт
	2

	12.
	Автомат ВА 57-35 160А
	шт
	1

	13.
	Автомат ВА 57-39 400А
	шт
	1

	14.
	Автомат ВА 88-32 100А 3Р
	шт
	2

	15.
	Автомат ВА 88-32 16А 3Р 25кА
	шт
	2

	16.
	Автомат ВА 88-32 32А 3Р 25кА
	шт
	3

	17.
	Автомат ВА 88-32 40А 3Р РЭ500А
	шт
	2

	18.
	Автомат ВА 88-32 63А 3Р 25кА
	шт
	1

	19.
	Автомат ВА 88-32 80А 3Р 
	шт
	1

	20.
	Автомат ВА 88-32 160А 3Р
	шт
	2

	21.
	Автомат ВА 88-40 630А 3Р
	шт
	2

	22.
	Автомат ВА 88-40 800А 3Р
	шт
	2

	23.
	Автомат дифференциальный АВДТ32 25А 2Р С25 30 мА класс А
	шт
	2

	24.
	Агрегат насосный 1Д315-71 с электродвигателем 110 кВт 3000 об/мин
	шт
	1

	25.
	Агрегат насосный Д315-71 с электродвигателем 90 кВт 3000 об/мин
	шт
	1

	26.
	Агрегат насосный К 80-50-200а с электродвигателем 132 М2 11 кВт 3000 об/мин
	шт
	1

	27.
	Агрегат насосный КМ 50-32-125С с электродвигателем АИР80В2ЖУЗ 2,2 кВт 
	шт
	1

	28.
	Адаптер аналоговых входов 4 канала FX5-4AD-ADP
	шт
	1

	29.
	Адаптер аналоговых входов 4 канала FX5-4DA-ADP
	шт
	1

	30.
	Адаптер М36х2 (Г-Ш) 25S
	шт
	2

	31.
	Адаптер прямой BSP (ш) 3/8-BSP (ш) 3/4
	шт
	4

	32.
	Адаптер прямой X10025S M36x2 (Ш-Ш) 25S
	шт
	2

	33.
	Адаптер Т-образный Х30325S M36x25 (Ш-Г-Ш) 25S
	шт
	2

	34.
	Батарея для ПЛК FX3U-32BL
	шт
	1

	35.
	Бензопила 4,0 кВт, шина 50см, вес 6,3кг
	шт
	2

	36.
	Блок питания выходы 5В 1,5А и 24В 0,3А DC FX5-1PSU-5V
	шт
	1

	37.
	Болт М12*40
	шт
	1

	38.
	Вал неподвижных колосников ТКм-10000-16.11.50.000
	шт
	10

	39.
	Вал подвижных колосников ТКм-10000-16.11.51.000
	шт
	11

	40.
	Вентилятор ВДН-9 15кВт 1500 об/мин. левого вращения
	шт
	1

	41.
	Вентилятор ВР-12.26-3.15 С-2.2.00.000
	шт
	1

	42.
	Вентилятор ВЦ 14-46-2.5-3 левый с электродвигателем 3кВт, 3000 об/мин
	шт
	1

	43.
	Вентилятор ВЦ 14-46-2.5-3 правый с электродвигателем 3кВт, 3000 об/мин
	шт
	1

	44.
	Войлок мультикремнеземистый МКРВ-200
	кг
	130

	45.
	Втулка Н 311
	шт
	2

	46.
	Втулка Н 3124 SKF
	шт
	6

	47.
	Выключатель автоматический 3п 2000/1600А 50кА ВА-45 PROxima стац. EKF mccb45-2000-1600
	шт
	2

	48.
	Выключатель концевой XCMD2145L1
	шт
	1

	49.
	Выключатель путевой контактный ВПК 2112Б У2
	шт
	2

	50.
	Гайка накидная TN81-16S (FOR K701519/16) для трубы гидравлической 
	шт
	40

	51.
	Гайка накидная TN81-25S (FOR K701519/25) для трубы гидравлической
	шт
	40

	52.
	Датчик LT2TP-M12 (стекло масломерное)
	шт
	1

	53.
	Датчик уровня поплавковый ПДУ -2.1.300
	шт
	1

	54.
	Дымосос ДН-12,5 1000 об/мин левый
	шт
	1

	55.
	Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 300 Ру 16
	шт
	1

	56.
	Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 400 Ру 16
	шт
	1

	57.
	Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с541нж Ду 250 Ру 16
	шт
	2

	58.
	Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с964нж Ду 500 Ру 25 с КОФ
	шт
	1

	59.
	Затвор поворотный дисковый межфланцевый с металлической рукояткой, ДУ 100
	шт
	1

	60.
	Затвор поворотный дисковый межфланцевый с металлической рукояткой, ДУ 150
	шт
	2

	61.
	Затвор поворотный дисковый межфланцевый с металлической рукояткой, ДУ 200
	шт
	2

	62.
	Затвор поворотный дисковый межфланцевый с металлической рукояткой, ДУ 250
	шт
	1

	63.
	Затвор поворотный дисковый чугунный с редуктором Ру 1,6 Мпа,Тмах 130 °С, Ду 350
	шт
	1

	64.
	Затвор поворотный дисковый чугунный с редуктором Ру 1,6 Мпа,Тмах 130 °С, Ду 400
	шт
	1

	65.
	Затвор поворотный дисковый чугунный с редуктором Ру 1,6 Мпа,Тмах 130 °С, Ду 500
	шт
	1

	66.
	Измеритель давления многопредельный АДР-0.25.3 24в, 75мА; ТУ 4212-005-123344427
	шт
	1

	67.
	Изолятор 2ИЭ.813.031 (Проходной)
	шт
	3

	68.
	Изолятор ИОР-10-7,5, II
	шт
	3

	69.
	Кабель FTP 4-2-0,5
	м
	100

	70.
	Кабель АВВГ 4*185
	м
	80

	71.
	Кабель АВВГ 4*70
	м
	70

	72.
	Кабель АВВГ 4*95
	м
	65

	73.
	Кабель ВВГ 4*240
	м
	15

	74.
	Кабель ВВГ 4*70
	м
	15

	75.
	Кабель ВВГ 4*95
	м
	15

	76.
	Кабель ВВГнг 4*2,5
	м
	100

	77.
	Кабель ВВГнг 4*10
	м
	45

	78.
	Кабель КВВГнг 7*1,0
	м
	150

	79.
	Кабель КГ 3*2,5
	м
	50

	80.
	Кабель КГ 4*16
	м
	15

	81.
	Кабель КГ 4*25
	м
	10

	82.
	Кабель КГ 4*50
	м
	13

	83.
	Кабель КГ 4*95
	м
	20

	84.
	Кабель КГ-ХЛ 4*2,5
	м
	25

	85.
	Кабель КГВВнг 2*0,75
	м
	100

	86.
	Кабель КГВВнг 19*0,75
	м
	50

	87.
	Кабель КГВВнг 2*0,5
	м
	200

	88.
	Кабель КГВВнг 3*0,75
	м
	200

	89.
	Кабель КГВВнг 37*0,75
	м
	50

	90.
	Кабель КГВВнг 4*1
	м
	100

	91.
	Кабель КГхл 4*185
	м
	15

	92.
	Кабель МКЭШ 2*0,5
	м
	100

	93.
	Кабель МКЭШ 4*0,5
	м
	100

	94.
	Кабель МКЭШ 4*1
	м
	100

	95.
	Клапан защитный от перегрева твердот.котла 1.3м Watts STS 20 (02.32.120)
	шт
	2

	96.
	Клапан импульсивный SMC VXF23AAZ2AA. G1 1/2, 24VDC, DIN-разъем с индикатором и искрогашением. 0,03-0,7 МРа
	шт
	17

	97.
	Клапан обратный 19ч21бр Ду-150
	шт
	1

	98.
	Клапан обратный 19ч21бр Ду-200
	шт
	1

	99.
	Клапан обратный 19ч21бр Ду-65
	шт
	1

	100.
	Клапан предохранительный Прегранн КПП 096-01-16-080х080-6,0 Рср=6,0 бар на воду ф/ф Ду 80х80 Ру16
	шт
	1

	101.
	Клапан ручной балансировочный фланцевый Ру 1,6 Мпа, Тмах 130 °С, Ду 300
	шт
	1

	102.
	Клапан соленоидный норм.закрытый 2/2 Н3 s101003145N 24VDC BSP 1/2" 14,5 мм 0,5-16 бар-10…+80С
	шт
	1

	103.
	Кнопка 2х штивтовая (типа ПКЕ-2)
	шт
	1

	104.
	Колесо рабочее вентилятора ВР5-45№8.5(15х1460) ЛЕВ. 270°
	шт
	1

	105.
	Колесо рабочее вентилятора ВР5-45№8.5(15х1460) ПР. 270°
	шт
	1

	106.
	Колесо рабочее и ходовая часть вентилятора наддува ВР 140-40 №8 ПР 0°
	шт
	1

	107.
	Колесо рабочее и ходовая часть дымососа рециркуляции ДН №8 сх.5 (15*1500 УХЛ2)
	шт
	1

	108.
	Колесо рабочее и ходовая часть машины тягодутьевой ВМ17 (160*1500 7АVER315S4eБУХЛ2) ЛЕВ 90° (09Г2С) северного исполнения
	шт
	1

	109.
	Колесо рабочее и ходовая часть машины тягодутьевой ВМ17 (160*1500 7АVER315S4eБУХЛ2) ПР 90° (09Г2С) северного исполнения
	шт
	1

	110.
	Колесо рабочее и ходовая часть вентилятора наддува ВР 140-40 №8 ЛЕВ 0°
	шт
	1

	111.
	Колесо рабочее и ходовая часть дымососа рециркуляции ДН №8 сх.5 (15*1500 УХЛ2) ЛЕВ 09Г2С без НА, ПУ SKF северного исполнения 90°
	шт
	1

	112.
	Колосник К.м 480.04.000 (ЧХ32)
	шт
	930

	113.
	Колосник К.м 480.05.000 (ЧХ32)
	шт
	109

	114.
	Колосник К.м 480.06.000 (ЧХ32)
	шт
	15

	115.
	Колосник котла Универсал 6
	шт
	10

	116.
	Колосник чугунный 550*250
	шт
	5

	117.
	Колосник чугунный верхний для котла КЕ-10/14 с топкой Померанцева
	шт
	5

	118.
	Кольцо врезное ТN88-16S (FOR A7011508/16)
	шт
	60

	119.
	Кольцо врезное ТN88-25S (FOR A7011508/25
	шт
	60

	120.
	Кольцо уплотнительное USIT-R 3/8 
	шт
	10

	121.
	Комплект труб фронтового экрана предтопка. Котел КЕ 10-14 МТ
	шт
	1

	122.
	Контактор LC 1E 0910 M5
	шт
	2

	123.
	Контактор КМИ-34012 40А 220В
	шт
	2

	124.
	Контактор КТ 5043 400А 220В
	шт
	1

	125.
	Контактор КТ 6023Б 160А 380В
	шт
	1

	126.
	Контактор КТ 6033 250А 380В
	шт
	2

	127.
	Контактор КТ 6053 630А 380В
	шт
	2

	128.
	Контактор ПМ 12-063150 63А 220В
	шт
	1

	129.
	Контроллер ПЛК FX5U-32MR/ES
	шт
	1

	130.
	Корпус вентилятора ВМ-17 (160*1500 7АVER315S4e БУХЛ2) ЛЕВ (09Г2С), северного исполнения 90°
	шт
	1

	131.
	Корпус вентилятора ВМ-17 (160*1500 7АVER315S4e БУХЛ2) ПР (09Г2С), северного исполнения 90°
	шт
	1

	132.
	Корпус подшипника SNL 524-620 VU SKF (цилиндрическая посадка d=120 мм)
	шт
	1

	133.
	Кран шаровый двухходовой DN 25, PN 6,3 мПа, М36*2, из нержавеющей стали
	шт
	2

	134.
	Кран шаровый муфтовый, ДУ 15
	шт
	10

	135.
	Кран шаровый муфтовый, ДУ 25
	шт
	5

	136.
	Кран шаровый муфтовый, ДУ 50
	шт
	5

	137.
	Кран шаровый трехходовой под манометр, 11б27бк, ДУ 15
	шт
	4

	138.
	Кран шаровый фланцевый ст.ду-100, ру-16
	шт
	2

	139.
	Кран шаровый фланцевый ст.ду-125, ру-16
	шт
	2

	140.
	Кран шаровый фланцевый ст.ду-150, ру-16
	шт
	2

	141.
	Кран шаровый фланцевый ст.ду-20, ру-40
	шт
	2

	142.
	Кран шаровый фланцевый ст.ду-200, ру-16
	шт
	2

	143.
	Кран шаровый фланцевый ст.ду-25, ру-40
	шт
	2

	144.
	Кран шаровый фланцевый ст.ду-32, ру-40
	шт
	2

	145.
	Кран шаровый фланцевый ст.ду-40, ру-40
	шт
	2

	146.
	Кран шаровый фланцевый ст.ду-50, ру-40
	шт
	4

	147.
	Кран шаровый фланцевый ст.ду-80, ру-16
	шт
	2

	148.
	Лапа, регулируемая ТКм-4000-15.11.15.000
	шт
	4

	149.
	Лента транспортерная 2.2-800-5-ТК 200-6/2
	м2
	6

	150.
	Манжета армированная (сальник) 22,22*34,92*6,4
	шт
	8

	151.
	Манометр гидравлический виброустойчивый (глицериновый) 0-250 бар, D-63 мм, резьба 1/4"BSP, радиальное присоединение (снизу)
	шт
	6

	152.
	Манометр осевой 1,2 Мпа R 1/8" диаметр 39 мм
	шт
	6

	153.
	Манометр ТМ-610Р.00 (0-1,6 МПа) М20*1,5, кл.т. 1,5
	шт
	4

	154.
	Манометр электроконтактный ТМ-510Р.04 (0-1,0 МПа) G1/2, кл.т. 1,5
	шт
	2

	155.
	Механизм исполнительный МЭО 16/10-0,25м УХЛ-1 220V 50 Hz
	шт
	1

	156.
	Механизм исполнительный МЭОФ 16/10-0,25м 220В-УХЛ-1 до -47 град.
	шт
	1

	157.
	Модуль дискретный для контроллеров FX, FX5-8EX/ES
	шт
	1

	158.
	Модуль расширения: 16 выходов транзисторы (source) FX5-16EYT/ESS
	шт
	1

	159.
	Модуль температурного регулирования для ПЛК FX5-4LC
	шт
	1

	160.
	Мотор редуктор BF60Z-04/D08LA4/SP 188U1642
	шт
	1

	161.
	Муфта 1SN/2SN d=12
	шт
	32

	162.
	Муфта 1SN/2SN d=20
	шт
	12

	163.
	Муфта обжимная 2SN DN=12
	шт
	8

	164.
	Муфта обжимная 2SN DN=16
	шт
	8

	165.
	Наконечник кабельный медный ТМ 16-8-6
	шт
	10

	166.
	Наконечник кабельный медный ТМ 50-10-11
	шт
	10

	167.
	Наконечник кабельный медный ТМ 95-12-15
	шт
	10

	168.
	Напильник круглый для пильных цепей 5.5*200
	шт
	4

	169.
	Напильник плоский L-150
	шт
	1

	170.
	Насос «Гном»
	шт
	1

	171.
	Насос WILO IL40/160-0,55/4 арт.2786050
	шт
	1

	172.
	Насос WILO IPL80/110-4/2
	шт
	1

	173.
	Насос дозирующий серии F (FA)
	шт
	1

	174.
	Насос К45/30 с электродвигателем 7,5 кВт, 3000 об/мин
	шт
	1

	175.
	Нож рубильный 460*85*10
	шт
	6

	176.
	Нож скалывающие 460*45*5 мм для рубильной машины
	шт
	6

	177.
	Опора телеги ТКм-10000-16.11.15.000
	шт
	1

	178.
	Отвод стальной короткий гнутый 45
	шт
	2

	179.
	Отвод стальной П90 108*4,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001)
	шт
	2

	180.
	Отвод стальной П90 159*4,5 ст20 (ГОСТ 17375-2001)
	шт
	2

	181.
	Отвод стальной П90 219*7,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001)
	шт
	2

	182.
	Отвод стальной П90 273*8,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001)
	шт
	2

	183.
	Отвод стальной П90 325*8,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001)
	шт
	2

	184.
	Отвод стальной П90 426*8,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001)
	шт
	2

	185.
	Отвод стальной П90 57*3,5 ст20 (ГОСТ 17375-2001)
	шт
	2

	186.
	Отвод стальной П90 630*9,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001)
	шт
	2

	187.
	Отвод стальной П90 76*4,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001)
	шт
	2

	188.
	Отвод стальной П90 89*4,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001)
	шт
	2

	189.
	Панель операторская ЕМТ3070В
	шт
	1

	190.
	Плита огнеупорная ПКВТ1260 толщина 50 мм
	м2
	9

	191.
	Плита перекрытия лотка П11-8 (2990*1480*100) Серия 3.006.1-2.87.2-35
	шт
	5

	192.
	Плита перекрытия П15-8 (2990х1840х120)
	шт
	5

	193.
	Плита перекрытия лотка П6-15 (2990*1480*100) Серия 3.006.1-2.87.2-30
	шт
	5

	194.
	Плита перекрытия П8-8 (3000х1160х100)
	шт
	5

	195.
	Плита перекрытия П4-15 (2990х570х100)
	шт
	5

	196.
	Плита перекрытия П8/2-8 (1490х1160х100)
	шт
	5

	197.
	Плита перекрытия лотка П4-15 (740*570*100) Серия 3.006.1-2.87.2-4
	шт
	5

	198.
	Подшипник 180609
	шт
	6

	199.
	Подшипник 22211 ЕК
	шт
	2

	200.
	Подшипник 22215 ЕК
	шт
	2

	201.
	Подшипник 3622
	шт
	4

	202.
	Подшипник 53616
	шт
	2

	203.
	Подшипник 6-60307
	шт
	2

	204.
	Подшипник 6-60310
	шт
	4

	205.
	Подшипник 60307
	шт
	4

	206.
	Подшипник 60308
	шт
	2

	207.
	Подшипник 60309
	шт
	2

	208.
	Подшипник 60313
	шт
	2

	209.
	Подшипник 60314
	шт
	2

	210.
	Подшипник 6206 RS
	шт
	2

	211.
	Подшипник 6308
	шт
	2

	212.
	Подшипник 6309 Z
	шт
	2

	213.
	Подшипник 6310 2Z/C3
	шт
	4

	214.
	Подшипник 6313 Z
	шт
	2

	215.
	Подшипник 6316 RS
	шт
	1

	216.
	Подшипник 6316 Z
	шт
	1

	217.
	Подшипник 6317 Z
	шт
	2

	218.
	Подшипник 6319 RS
	шт
	2

	219.
	Подшипник 6322 RS
	шт
	2

	220.
	Подшипник № 22224 EK
	шт
	2

	221. 
	Преобразователь давления СДВ-И-1,6-1,0-0,6-М-4-20мА
	шт
	2

	222.
	Преобразователь термоэлектрический «ЭЛЕМЕР» ТП-0395/-/1/-/-/ХА(К)/0…+1100/500мм/-/12/кл.2/1/Из/-/-/АГ-10/С/-/-/-/ГП
	шт
	10

	223.
	Преобразователь частотный FR-F840-00126-2-60 5,5 кВт
	шт
	1

	224.
	Преобразователь частотный FR-F840-00126-Е2-60 5,5 кВт
	шт
	1

	225.
	Преобразователь частотный FR-F840-00310-Е2-60 15 кВт
	шт
	1

	226.
	Преобразователь частотный FR-F840-00620-Е2-60 30 кВт
	шт
	1

	227.
	Преобразователь частотный FR-АF840-04320-Е2-60 160 кВт
	шт
	1

	228.
	Привод SMQ24A-SR 16 Nm AC/DC 24 V 50/60 Hz
	шт
	2

	229.
	Пускатель КТИ 6400 380В
	шт
	2

	230.
	Пускатель ПМ 12-010-100 380В
	шт
	1

	231.
	Пускатель ПМ 12-025-100 380В
	шт
	1

	232.
	Пускатель ПМ 12-040-150 380В
	шт
	1

	233.
	Пускатель ПМ 12-100-200 380В
	шт
	1

	234.
	Пускатель ПМ 12-250-200 380В
	шт
	1

	235.
	Пускатель ПМА 4102 63А 380В
	шт
	1

	236.
	Пускатель ПМА 4200 380В
	шт
	1

	237.
	Распределитель BAV-IC5-714-24VDC
	шт
	1

	238.
	Распределитель BAV-IC7-714-24VDC
	шт
	2

	239.
	Распределитель электромагнитный DKE-1714-X24DC
	шт
	1

	240.
	Регистратор дуговых замыканий оптический МТ.ЛАЙМ 220В
	1 комплект
	2

	241.
	Редуктор РМ-500-50-11 МУ2
	шт
	1

	242.
	Реле давления МАР-160 до 160 bar
	шт
	4

	243.
	Реле давления RT116 Danfoss
	шт
	2

	244.
	Реле перегрузки LRE06
	шт
	2

	245.
	Реле промежуточное FINDER 46.52.8.230.0040 AC 230 V
	шт
	2

	246.
	Реле промежуточное FINDER 46.52.9.024.0040 DC 24 V
	шт
	2

	247.
	Ремень клиновой С(В)-2360
	шт
	3

	248.
	Ремень клиновой С(В)-2800 Ø310/Ø280 А-936
	шт
	3

	249.
	Ремень приводной для мельницы ЛМ201/ЛМ202
	шт
	1

	250.
	Ремкомплект Ц20-140-100-860.01.01 для водогрейного котла
	шт
	1

	251.
	Ремкомплект Ц20-200-100-560.01.01-02 для водогрейного котла
	шт
	1

	252.
	Ремкомплект Ц20-80-40-240.01.01-01 для водогрейного котла
	шт
	1

	253.
	Ремкомплект Ц20-80-40-330.01.01 для водогрейного котла
	шт
	1

	254.
	Рукав ВД 2 SN D- 12 275 bar DIN EN853
	м
	10

	255.
	Рукав ВД 2 SN D- 16 250 bar DIN EN853
	м
	10

	256.
	Светильник светодиодный 150Вт 220 В IP65 18000 Лм уличный консольный
	шт
	2

	257.
	Секция средняя котла Универсал 6
	шт
	4

	258.
	Смазка SKF LGHP2/5
	шт
	2

	259.
	Соединение прямое TN98-16S (FOR A702500/16)
	шт
	12

	260.
	Соединение прямое TN98-25S (FOR A702500/25)
	шт
	12

	261.
	Соединение Т-образное TN100-16S (FOR A711500/16)
	шт
	6

	262.
	Соединение Т-образное TN100-25S (FOR A711500/25)
	шт
	6

	263.
	Соединение угловое TN99-16S (FOR A707509/16)
	шт
	6

	264.
	Соединение угловое TN99-25S (FOR A707509/25)
	шт
	6

	265.
	Сталь кругляк, 10 мм
	м
	70

	266.
	Сталь листовая 2 мм (1250*2500) ст.3
	м2
	9

	267.
	Сталь уголок,50*50*5
	м
	10

	268.
	Стекловолокно огнеупорное керамическое плотность 96 кг/м3, толщина 19 мм, ширина 610 мм
	м
	10

	269.
	Термопреобразователь ТС-1088/1,Pt100/B/3, АГ-10, L-100 mm
	шт
	10

	270.
	Термостат С03В3RI (исп. с внутр. регулированием)
	шт
	1

	271.
	Трансформатор тока ТК-20 кл. 0,5, 300/5
	шт
	3

	272.
	Труба гидравлическая 16*2,0 мм
	м
	12

	273.
	Труба гидравлическая 25*2,0 мм
	м
	12

	274.
	Труба стальная бесшовная 51*6 ст.20 ГОСТ 8732-78
	м
	16

	275.
	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 76*4,0
	м
	6

	276.
	Труба стальная ВГП 15*2,8 ст.3 ГОСТ 3262-75
	м
	23,4

	277.
	Труба стальная ВГП 20*2,8 ст.3 ГОСТ 3262-75
	м
	23,4

	278.
	Труба стальная ВГП 25*3,2 ст.3 ГОСТ 3262-75
	м
	23,4

	279.
	Труба стальная ВГП 32*3,2 ст.3 ГОСТ 3262-75
	м
	23,4

	280.
	Труба стальная эл/сварная 108*3,5
	м
	23,4

	281.
	Труба стальная эл/сварная 133*4,5
	м
	23,4

	282.
	Труба стальная эл/сварная 159*4,0
	м
	23,4

	283.
	Труба стальная эл/сварная 219*7,0
	м
	11,7

	284.
	Труба стальная эл/сварная 273*8,0
	м
	11,7

	285.
	Труба стальная эл/сварная 325*6,0
	м
	11,7

	286.
	Труба стальная эл/сварная 430*8,0
	м
	11,7

	287.
	Труба стальная эл/сварная 57*3,5
	м
	23,4

	288.
	Труба стальная эл/сварная 630*8,0
	м
	11,7

	289.
	Труба стальная эл/сварная 76*3,5
	м
	35,1

	290.
	Труба стальная эл/сварная 89*3,5
	м
	35,1

	291.
	Труба фторопластовая D=220
	м
	9

	292.
	Трубы зажимающей решетки котла КЕ 10-14 МТ (22 шт D-51)
	компл
	1

	293.
	Тягонапоромер НМП-52У3 0-1,6
	шт
	2

	294.
	Тягонапоромер ТНМП-52-М2 (-1,25…+1,25 кПа)
	шт
	2

	295.
	Узел подшипниковый UCFC 210
	шт
	2

	296.
	Уплотнение для подшипникового корпуса/узла TSN 511 L, SKF
	1 комплект
	4

	297.
	Уплотнение для подшипникового корпуса/узла TSN 524 L, SKF
	шт
	4

	298.
	Фильтр гидравлический СR112C25R OMT
	шт
	5

	299.
	Фильтр сетчатый фланцевый Ду150
	шт
	1

	300.
	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Ру 1,6 МПа, Тмах 180°С, Ду 350
	шт
	1

	301.
	Фильтроэлемент гидравлический 8МF1002P25NBP01 OMT
	шт
	5

	302.
	Фитинг BSP (r) 3/4 d=12 (90)
	шт
	10

	303.
	Фитинг BSP (r) 1/2 d=12 
	шт
	4

	304.
	Фитинг BSP (r) 1/2 d=12 (90)
	шт
	4

	305.
	Фитинг BSP (r) 3/4 d=12 
	шт
	4

	306.
	Фитинг BSP (r) 3/4 d=20 (90)
	шт
	6

	307.
	Фитинг DKOS (г) М24х1.5 d=12
	шт
	10

	308.
	Фитинг DKOS (г) М36х2 d=20
	шт
	6

	309.
	Фланец трубопроводной плоский стальной Ду 500 Ру 16 ст20
	шт
	2

	310.
	Фланец трубопроводной плоский стальной Ду 600 Ру 16 ст20
	шт
	2

	311.
	Фотодатчик BR20M-TDTD-P
	шт
	2

	312.
	Цепь пильная 3/8", 1,6 мм, 20"/50 см, 72 зв.
	шт
	5

	313.
	Шайба фторопластовая 85*12 мм
	шт
	6

	314.
	Швеллер 140 мм
	м
	6

	315.
	Шина пильная 3/8",1,6 мм, 20"/50 см, 72 зв.
	шт
	1

	316.
	Электрод фазный 100*350 мм
	шт
	6

	317.
	Электродвигатель 100 L2 5,5 кВт 3000 об/мин
	шт
	1

	318.
	Электродвигатель 132 S6 5,5 кВт 1000 об/мин
	шт
	2

	319.
	Электродвигатель 132 M2 11кВт 3000 об/мин
	шт
	1

	320.
	Электродвигатель 160 S4У3 15 кВт 1500 об/мин
	шт
	1

	321.
	Электродвигатель 18,5 кВт 1500 об/мин
	шт
	1

	322.
	Электродвигатель 180 М4 30 кВт 1500 об/мин
	шт
	1

	323.
	Электродвигатель 250 М2 90 кВт 3000 об/мин
	шт
	1

	324.
	Электродвигатель 4А355 М 6УЗ 160 кВт 750 об/мин
	шт
	1

	325.
	Электродвигатель 4АМ 250 S4 75 кВт 1500 об/мин
	шт
	1

	326.
	Электродвигатель 5АИ 200L4Y2 45кВт 1500 об/мин
	шт
	1

	327.
	Электродвигатель 5MTKH 411-6 22/960
	шт
	1

	328.
	Электродвигатель AИР 112 М2, 7,5 кВт 3000 об/мин
	шт
	1

	329.
	Электродвигатель AИР 160 М2, 18,5 кВт 3000 об/мин
	шт
	1

	330.
	Электродвигатель AИР 160 М4, 18,5 кВт 1500 об/мин
	шт
	1

	331.
	Электродвигатель AИР 160S4 1081, 15/1500
	шт
	1

	332.
	Электродвигатель AИР 200 М4, 37 кВт 1500 об/мин
	шт
	1

	333.
	Электродвигатель AИР 315 S4, 160 кВт 1500 об/мин
	шт
	1

	334.
	Электродвигатель AИР 80B2 2081, 2/3000
	шт
	1

	335.
	Электродвигатель AИР 90 L2У2, 3 кВт, 380 В, 3000 об/мин
	шт
	1

	336.
	Электродвигатель AИР-355S4 250/1500 У2 IM1081
	шт
	1

	337.
	Электроды МР-3 3 мм
	кг
	10

	338.
	Электроды МР-3 4 мм
	кг
	10

	339.
	Электромагнит ЭМИС 3100 220 В
	шт
	1
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